## Firmalar
HİZMET KAPSAM LİSTESİ
Hizmet Sıra | Adı | Birim | Akreditasyon | Kalibrasyon Yeri | Kalibrasyon Metodları | Nokta | Ölçüm Aralığı | Açıklama
1 | Manometre Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
2 | Açı Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.2 | 5 | °
3 | Su Terazisi (Açılı) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 877, DIN 2276-1, DIN 2276-2 |  | mm/m | Kayseri, İstanbul, İzmir, Konya şubeler akreditedir.
4 | Beton Numune Kalıbı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | En-Boy-Derinlik Ölçümü
5 | Birim Ağırlık Kabı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma
6 | Blok Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 3.1, ISO 3650 | 5 | L ≤ 100 mm
7 | Blok Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 3.1, ISO 3650 | 1 | (300 mm < L ≤ 500 mm )
8 | Blok Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 3.1, ISO 3650 | 1 | (500 mm < L ≤ 1000 mm )
9 | Boya Aplikatörü Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | ISO 2808, EN ISO 1524, ASTM D823 |  | μm | Kayseri şube akreditedir.
10 | Çatal Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Tedarikçi Firmada | VDI/VDE/DGQ 2618 4.7 |  | mm
11 | Gönye Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.1 VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 5.2 |  | L ≤ 300 mm | Kayseri (300 mm), İstanbul (400 mm), İzmir (400 mm) şubeler akreditedir. ALÜMİNYUM GÖNYE KAPSAM DIŞIDIR.
12 | Gönye Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | (300 mm < L ≤ 1000 mm)
13 | Ölçme Cetveli Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 865 DIN 866 |  | L ≤ 200 mm
14 | Ölçme Cetveli Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 865 DIN 866 |  | ( 200 mm < L ≤ 1000 mm )
15 | Ölçme Cetveli Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 865 DIN 866 |  | ( 1000 mm < L ≤ 5000 mm ) | İstanbul, İzmir, Konya şubeler 3 m, Gaziantep şube 2m, Kayseri şube 5 m
16 | Şeritmetre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | TS 9505 | 5 | L ≤ 3 m
17 | Şeritmetre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | TS 9505 | 5 | ( 3 m < L ≤ 10 m )
18 | Şeritmetre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | TS 9505 | 5 | ( 10 m < L ≤ 100 m )
19 | Sirkometre ( Pi ) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | TS 9505 |  | mm
20 | Çıkrık Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | mm
21 | Lazerli Mesafe Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | 5 m'ye kadar | Kayseri şube :5 m, İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep şubeler 3m'ye kadar akreditedir.
22 | Vida Dişi Kalıbı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ( 1 Adet ) açı - mm
23 | Silindirik Düz Halka Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Tedarikçi Firmada | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 4.1 |  | Ø | UMS laboratuvarı kullanılacaktır.
24 | Silindirik Düz Tampon Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Tedarikçi Firmada | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 4.2 |  | Ø | UMS laboratuvarı kullanılacaktır.
25 | Düzlemsellik Bıçağı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 5.2 |  | μm | Kayseri, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
26 | Eğim Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.2 DIN 877, DIN 2276-1, DIN 2276-2 |  | ° - mm | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
27 | Deney Eleği Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | ISO 3310-1-2-3, TS 5458 ISO 5223, TS 9582 EN 933 |  | μm - mm | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir
28 | Sentil Takımı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 2275 | 5 | L
29 | Gramaj Bıçağı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
30 | Grindometre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | ISO 2808, EN ISO 1524, ASTM D823 |  | μm | Kayseri şube akreditedir.
31 | İç Çap Mikrometresi Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.7 |  | 25 mm ≤ L ≤ 500 mm | Kayseri şube akreditedir.
32 | İç Çap Mikrometresi ( Uzatma Parçası ) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.7 | 1 | 25 mm ≤ L ≤ 500 mm | Kayseri şube akreditedir.
33 | İç Çap Mikrometresi (Üç Nokta Temaslı) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.8 |  | 5 mm ≤ L ≤ 160 mm | Cihazları göndermeden önce istemiş olduğunuz noktalar için lütfen Boyut Lab. ( muhammedikbal@tse-sjt.com ) ile irtibata geçiniz.
34 | Kalınlık Folyosu Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | TS 2311 EN ISO 2178 TS 2674 EN ISO 2360 |  | μm - mm
35 | Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | TS 2311 EN ISO 2178 TS 2674 EN ISO 2360 |  | μm
36 | Kaynak Kumpası | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ° - mm | Kayseri şube akreditedir.
37 | Komparatörlü İç Boyut Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.1 |  | mm | İzmir, İstanbul, Gaziantep, Konya şubeler akreditedir.
38 | Mafsallı (Salgı) Komparatör Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.3 |  | mm | Konya şube akreditedir.
39 | Komparatör Kalibratörü Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | μm
40 | Ölçü Saati ( Komparatör Saati ) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.1 |  | L ≤10 mm
41 | Kollu Ölçme Saati Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 12.1 VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 13.1 |  | Dış Kollu Yoklayıcı (0 mm < L ≤ 200 mm) / İç Kollu Yoklayıcı (4 mm < L ≤ 200 mm)
42 | Kumpas Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.1 |  | L ≤ 300 mm
43 | Kumpas Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.1 |  | (300 mm < L ≤ 1000 mm )
44 | Kumpas Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.1 |  | (1000 mm < L ≤ 2000 mm )
45 | Kumpas Kalibratörü Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm
46 | Küre Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | Ø
47 | Lup ( Cam Skala ) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
48 | Meş Kontrol Cetveli ( Konik Cetvel ) Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm
49 | Mezura Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ( 0 m < L ≤ 5 m )
50 | Mihengir Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.3 |  | L ≤ 300 mm
51 | Mihengir Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.3 |  | (300 mm < L ≤ 1000 mm)
52 | Mikrometre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 ve 10.3 |  | L ≤ 25 mm
53 | Mikrometre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 ve 10.3 |  | (25 < mm < L ≤ 300 mm)
54 | Mikrometre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 ve 10.3 |  | (300 mm < L ≤ 1000 mm)
55 | Mikrometre Ayar Çubuğu Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar |  |  | L ≤ 600 mm
56 | Mikrometre Ayar Çubuğu Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar |  |  | (600 mm < L ≤ 1000 mm)
57 | Mira Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm
58 | Nivelman Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | '
59 | Optik Düz Cam Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 876-1 , DIN 876-2 |  | ( 1 Adet ) Düzlemsellik - kalınlık - paralellik | Kayseri şube akreditedir.
60 | Optik Paralel Cam Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 876-1 , DIN 876-2 |  | ( 1 Adet ) Düzlemsellik - kalınlık - paralellik | Kayseri şube akreditedir.
61 | Profil Projeksiyon ve Ölçme Mikroskobu Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 1 | Tek Büyütme ( açı - mm ) | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
62 | Ölçüm Pleyti Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | L ≤ 1500 mm
63 | Ölçüm Pleyti Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | L > 1500 mm
64 | Pasometre Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 ve 10.3 |  | L < 2 mm
65 | Pim Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Tedarikçi Firmada | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 4.2 |  | (1 Adet ) mm
66 | Açı Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ( 1 Adet ) ° ' "
67 | Radyus Mastar Seti Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ( 1 mm ≤ r ≤100 mm ) | Kayseri, Konya, İstanbul, şubeler akreditedir.
68 | Radyus Mastarı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ( 1 adet ) açı | Kayseri, Konya, İstanbul, şubeler akreditedir.
69 | Sinüs Cetveli Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | Ø
70 | Cam Skala Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
71 | Su Terazisi (İnşaat Tipi) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 877 DIN 2276-1, DIN 2276-2 |  | mm/m | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
72 | Tahta Metre Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | m
73 | Teleskopik Cetvel Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm
74 | Teodolit Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | 0 - 400 gon
75 | Üç Koordinat Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | L ≤ 1500 mm
76 | Üç Koordinat Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | ( 1500 mm < L ≤ 2700 mm )
77 | Üç Koordinat Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | L > 2700 mm
78 | Üç Tel Seti Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ( 3 Adet Pim ) mm
79 | V Prizma Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | açı
80 | Vida Halka Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Tedarikçi Firmada | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 4.9 |  |  | UMS laboratuvarı kullanılacaktır.
81 | Vida Tampon Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Tedarikçi Firmada | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 4.8 |  |  | UMS laboratuvarı kullanılacaktır.
82 | Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cİhazı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DKD-R-4-2 |  | Ra - Rz
83 | Yüzey Pürüzlülük Mastarı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DKD-R-4-2 | 5 | Ra - Rz | Kayseri şube akreditedir.
84 | Yassılık İndeksi Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | ISO 3310-1-2-3, TS 5458 ISO 5223, TS 9582 EN 933 |  | mm
85 | Vicat İğnesi Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
86 | Vicat Kalıbı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
87 | Özel Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
88 | Mihengir / Hassas Yükseklik Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | L ≤ 1000 mm
89 | Derinlik Kumpası Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.2 |  | L ≤ 300 mm
90 | Derinlik Kumpası Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 9.2 |  | 300 mm < L ≤ 1000 mm
91 | Cross -Cut Tester Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | EN ISO 2409 |  | (1 Adet ) ° - L | Kayseri şube akredite
92 | Doğrulama Plakası Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ° - mm
93 | Le Chatelier Kalıbı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
94 | Ultrasonik Kalınlık Ölçme Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | μm
95 | Yaş Film Kalınlık Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | ISO 2808, EN ISO 1524 |  | mm | Kayseri şube akreditedir.
96 | Diklik Gönyesi Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 7.1 |  | L ≤ 300 mm | Kayseri (300 mm), İstanbul (400 mm), İzmir (400 mm) şubeler akreditedir.
97 | Çizilme Ucu Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | ° - L - g | Kayseri, İstanbul şubeler akreditedir.
98 | Deri Esneklik Test Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
99 | Encoder Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | mm
100 | Kademeli Tampon Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm
101 | Ray Aralığı Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm
102 | Baca Gazı Analiz Cihazı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | SO3, CO, CO2, CH4 gazları
103 | Marshall Sıkıştırma Cihazı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  |  | düşme yüksekliği ve ağırlık ölçümü
104 | Balans Test Cihazı Açı Ayarlama ve Ağırlık Tanıtma Ücreti Kalibrasyonu | OTO SERVİS | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
105 | Çap Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | mm
106 | Penetrometre ( Vicat Cihazı ) Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  |  | batma derinliği, ağırlık ve iğne çapı ölçümü
107 | Merkezleme Gönyesi Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | °
108 | Derinlik Mikrometresi Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.5 |  | L ≤ 300 mm
109 | Balans Test Cihazı Kalibrasyonu | OTO SERVİS | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
110 | Gaz Analiz Cihazı ( Benzinli / Dizel ) Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
111 | Ön Düzen Ayar Cihazı Kalibrasyonu | OTO SERVİS | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
112 | Far Ayar Cihazı Kalibrasyonu | OTO SERVİS | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
113 | Gaz Dedektörü Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  |  | Kademeli veya uyarı ikaz lambalı vb.. modeller yapılmaktadır.
114 | Basma Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | 2 N ≤ F ≤ 3000 kN
115 | Basma Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | (Ekstra Aralık )
116 | CBR Ringi Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde
117 | Çekme Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | (1 N ≤ F ≤ 600 kN )
118 | Çekme Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | ( Ekstra Aralık )
119 | Çentik Darbe Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 2 | 450 J | Referans numuneler dahildir. Konu kalibrasyon personelimiz ile görüşülmelidir.
120 | Çentik Darbe Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( Ekstra Aralık ) | Cihazın kalibrasyonu; numune kırılması ile yapılırsa akreditasyonlu olacaktır. Konu kalibrasyon personelimiz ile görüşülmelidir.
121 | El tipi Kuvvet Ölçer (Dinamometre, Newtonmetre) Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Laboratuvar | DKD R.3-3 | 5 | (F ≤ 500N ) Dinamometre
122 | İplik Tansiyon Aleti Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Laboratuvar
123 | Nu Martın Dale (Kumaş Aşındırma ve Boncuklanma) Test Cihazı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
124 | Sertlik Ölçme Cihazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 6506-2, TS EN ISO 6507-2, TS EN ISO 6508-2 | 1 | HR,HV,HB
125 | Sertlik Ölçme Cihazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 6506-2, TS EN ISO 6507-2, TS EN ISO 6508-2 | 1 | İlave metod
126 | Sertlik Plakaları Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  |  | Uzmanlarımıza danışınız.
127 | Sertlik Ucu Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 6506-2, TS EN ISO 6507-2, TS EN ISO 6508-2 |  | 1 mm ≤ D ≤ 10 mm | Brinell sertlik ucu, Rockwell sertlik ucu, Vickers sertlik ucu Kayseri ve İstanbul şubeler akreditedir.
128 | Krokmetre ( Sürtünme Haslığı ) Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
129 | Torkmetre Kalibrasyonu | TORK | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 6789-2 |  | 1 Nm ≤ M ≤ 400 Nm | 1 Nm ≤ M ≤ 400 Nm Konya şube, 1 Nm ≤ M ≤ 1000 Nm İstanbul şube
130 | Boru Kırma Presi Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | 1 kN ≤ F ≤1000 kN
131 | Eğme Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | 1 kN ≤ F ≤ 1000 kN
132 | Çekme Basma Test Cihazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | Çekme + Basma
133 | Kırma Başlığı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
134 | Beton Test Makinesi Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 12390-4 |  | 200 kN ≤ F ≤ 3000 kN
135 | Ekstansometre Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 10 | 1 mm < L ≤ 950 mm
136 | Portatif Sertlik Ölçme Cihazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( 1 Skala ) | Barcol cihazından akreditasyon yoktur.
137 | Yırtılma Mukavemeti ( Tear Strength ) Test Cihazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
138 | Bükülme Test Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  |  | kabin içi sıcaklık ölçümü
139 | Çekme Hızı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  |  | Çekme/basma makinası hız ölçümü
140 | Göstergeli Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 4 | -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C | Kayseri şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C, İzmir şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C, Konya şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C, İstanbul şube: -20 °C ≤ T ≤ 1200 °C
141 | Direnç Termometresi (PT-100) Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C
142 | Etüv / İnkübatör / Sterilizatör / Fırın Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | -40 °C ≤ T ≤ 210 °C
143 | Hotpack Kazanı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
144 | İklimlendirme Kabini Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | 15 °C ≤ T ≤ 35 °C de 20 %rh ≤ RH ≤ 95 %rh | Sadece sıcaklık kısmı Türkak kapsamına dahildir.
145 | Kan Saklama Dolabı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | °C
146 | Kül Fırını Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 1 | 200 °C ≤ T ≤ 1200 °C
147 | Küvez Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
148 | Sıcaklık Kalibratörü Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | °C
149 | Otoklav Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | 30 °C ≤ T ≤ 143 °C + basınç | 30 °C ≤ T ≤ 143 °C de basınç ölçümü
150 | Plazma Eritici Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
151 | Röntgen Banyo Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
152 | Sıcaklık Göstergesi Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 3 | Pt-100 ve termokupl tipleri | Elektriksel simülasyon ile (pt-100, K,S,J,T,B,E,R,N,L,U,C tiplerinde
153 | Blok Kalibratör Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Euramet/cg-13 | 5 | -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C | Kayseri şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C İzmir şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C İstanbul şube: -40 °C ≤ T ≤ 400 °C
154 | Soğuk Hava Deposu Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | -40 °C ≤ T ≤ 12 °C (5 noktadan homojenite ölçümü)
155 | Su Banyosu Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | 0 °C ≤ T ≤ 100 °C (5 nokta homojenite ölçümü)
156 | Isı Reaktörü Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
157 | Soğutuculu Sevk Aracı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | -40 °C ≤ T ≤ 12 °C
158 | Morg Dolabı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
159 | Korozyon Test Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
160 | Termoreaktör Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
161 | Cam Termometre Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar |  | 4 | -40 °C ≤ T ≤ 200 °C | Kayseri şube: -40 °C ≤ T ≤ 200 °C, İstanbul şube: 25 °C ≤ T ≤ 200 °C akreditedir.
162 | Kür Havuzu Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | °C
163 | Klimatik Oda Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | °C
164 | Kızaran Tel Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
165 | Mum Eritme Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
166 | Los Angeles Makinesi Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  |  | Devir hızı, bilye ağırlığı ve geometrik ölçümler
167 | Boya Kabini Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
168 | Kaynatma Kazanı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
169 | Lehim (Havya) Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | °C
170 | Erime Akış Test Cihazı / MFI Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | (Sıcaklık-Ağırlık-Çap)
171 | Azot Protein Tayin Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
172 | Hot Plate (Isıtıcı Tabla) Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
173 | Türbidimetre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | NTU
174 | Çok Kanallı Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 4 | 10 Kanal ile 20 kanal arası olanlar (-40 °C ≤ T ≤ 1200 °C)
175 | Termal Kamera Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma | 4 | 30 °C ≤ T ≤ 500 °C
176 | Yağ Banyosu Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | 30 °C ≤ T ≤ 200 °C
177 | Koi Parçalama Ünitesi Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
178 | Infra-Red Termometre (Lazer Termometre) Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | ASTM E2847-21 | 4 | 30 °C ≤ T ≤ 500 °C | Kayseri şube: 30 °C ≤ T ≤ 500 °C, İzmir şube: 30 °C ≤ T ≤ 500 °C, İstanbul şube: -30 °C ≤ T ≤ 150 °C akreditedir.
179 | Ateş Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | 32 °C ≤ T ≤ 40 °C
180 | Kalorimetre Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
181 | Manyetik Karıştırıcı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
182 | Serum Isıtıcı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
183 | Sıcaklık Kabini Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | -40 °C ≤ T ≤ 210 °C
184 | Numune Saklama Dolabı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | °C
185 | Polarmadde (Yağ Tayin) Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | °C / % TPM
186 | Donma Noktası Tayin Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
187 | Parlama Noktası Tayin Cihazı Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
188 | Sıcak Oda Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 1 | °C
189 | İnkübasyon Odası Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 |  | °C
190 | Bulaşık Yıkama Makinesi Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 1 | °C
191 | Çamaşır Yıkama Makinesi Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Ölçüm Raporu | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | °C
192 | Elektrod Fırın Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | °C
193 | Çok Kanallı Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 4 | Maksimum 10 Kanala Kadar (-40 °C ≤ T ≤ 250 °C)
194 | Çok Kanallı Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 4 | Maksimum 4 Kanala Kadar (-40 °C ≤ T ≤ 250 °C)
195 | Isıl Çift / Termokupl Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma | 4 | -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C
196 | Fermantasyon Odası Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 1 | °C
197 | Manometre Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 6 | -0,8 bar < p ≤ 600 Bar
198 | Dead- Weıght Tester Kalibrasyonu | BASINÇ | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | Ağırlık ve piston ölçümü
199 | Basınç Kalibratörü Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
200 | Basınç Modülü ( Göstergesi ile ) Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
201 | Klima Gaz Dolum Cihazı Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18, EURAMET cg-17 | 6 | Manometre ve terazi ölçümleri
202 | Kompresyon Test Cihazı Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 350 bar
203 | Lastik Basınç Ölçer Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 20 bar
204 | Tansiyon Aleti Manometre Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 350 mmHg
205 | U Manometre Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 |  | p ≤ 350 mmHg
206 | Fark Basınç Ölçer Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
207 | Vakum Pompası Ölçümü | BASINÇ | Ölçüm Raporu | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | -
208 | Hidrolik Fren Cihazı Kalibrasyonu | BASINÇ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 350 bar
209 | Hava Sızdırmazlık Test Cihazı Kalibrasyonu | BASINÇ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | -0,8 bar ≤ p ≤ 20 bar
210 | Kağıt Patlatma Test Cihazı Kalibrasyonu | BASINÇ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 350 bar
211 | Antifiriz Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 3 | °C
212 | Terazi Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 1 kg
213 | Kantar Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 300 kg
214 | Nem Terazisi Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 500 g
215 | Askılı Kantar Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 300 kg
216 | Transpalet Terazi Kalibrasyonu | TERAZİ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | kg
217 | Terazi Kalibrasyonu | TERAZİ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | ( Kilo& Boy Ölçüm)
218 | Serbest Düşme Ağırlığı Kalibrasyonu | KÜTLE | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | g veya kg
219 | Ağırlık Kalibrasyonu | KÜTLE | Akredite | Laboratuvar | OIML R 111-1 |  | F sınıfı (1 mg ≤ m ≤ 20 kg) | Kayseri şube 100mg ve yukarısından, İzmir şube 1 mg ve yukarısından akreditedir.
220 | Ağırlık Kalibrasyonu | KÜTLE | Akredite | Laboratuvar | OIML R 111-1 |  | M sınıfı (1 mg ≤ m ≤ 20 kg) | Kayseri ve İzmir şube akredite
221 | Ağırlık Kalibrasyonu | KÜTLE | Akredite | Laboratuvar | OIML R 111-1 |  | M sınıfı (50 Kg) | Kayseri şube akredite
222 | Balon Joje Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042, Euramet/cg-19 | 1 | 1 mL ≤ V ≤ 2000 mL
223 | Beher Kalibrasyonu | HACİM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | TS ISO 4787 ve TS EN ISO 4788, Euramet/cg-19 | 1 | 5 mL ≤ V ≤ 2000 mL
224 | Büret Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS ISO 4787 ve TS EN ISO 385, Euramet/cg-19 | 3 | 2 mL ≤ V ≤ 100 mL
225 | Pistonlu Büret Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 8655 -6 | 3 | 5 mL ≤ V ≤ 100 mL
226 | Dispenser Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 8655 -6 | 3 | 20 µL ≤ V ≤ 200 mL
227 | Erlen Kalibrasyonu | HACİM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | TS ISO 4787 | 1 | 5 mL ≤ V ≤ 2000 mL
228 | Le Chatelie Balonu Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS ISO 4787 ve TS 1491 EN ISO 1042, Euramet/cg-19 | 1 | 250 mL ≤ V ≤ 500 mL
229 | Mezür Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS ISO 4787 ve TS EN ISO 4788, Euramet/cg-19 | 3 | 5 mL ≤ V ≤ 2000 mL
230 | Pistonlu Pipet Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 8655 -6 | 3 | 20 µL ≤ V ≤ 20 mL | NOT: Pipeti kalibrasyona sevk ederken 5 adet pipet ucu ile gelmeli
231 | Piknometre Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS ISO 3507, Euramet/cg-19 | 1 | 10 mL ≤ V ≤ 100 mL
232 | Pipet Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar |  | 3 | 0,5 mL ≤ V ≤ 25 mL
233 | Titratör Kalibrasyonu | HACİM | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  | 3 | 1 mL ≤ V ≤ 100 mL
234 | Akaryakıt Ölçeği Kalibrasyonu | HACİM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | 2 L ≤ V ≤ 20 L
235 | Yağ Tabancası Kalibrasyonu | HACİM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  | 1 | V
236 | Kalsimetre Kalibrasyonu | HACİM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | TS ISO 4787 | 3 | 5 mL ≤ V ≤ 200 mL
237 | Imhoff Hunisi Kalibrasyonu | HACİM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | TS ISO 4787 | 3 | 500 mL ≤ V ≤ 2000 mL
238 | Alev Fotometresi Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 2 | Sodyum,Potasyum
239 | Eliza Test Cihazı Kalibrasyonu | OPTİK | Akredite | Müşteri Yerinde | ASTM E275 |  | (270 nm ≤ λ ≤ 880 nm) Spektral Band Genişliği (2nm≥)
240 | Fotometre Kalibrasyonu | OPTİK | Akredite | Müşteri Yerinde | ASTM E275 |  | (270 nm ≤ λ ≤ 880 nm) Spektral Band Genişliği (2nm≥)
241 | Kolorimetre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | L* a* b*/x,y,z
242 | Spektrofotometre Kalibrasyonu | OPTİK | Akredite | Müşteri Yerinde | ASTM E275 |  | (270 nm ≤ λ ≤ 880 nm) Spektral Band Genişliği (2nm≥)
243 | Polarimetre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  | 3 | 180° ; 590 nm
244 | Refraktometre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 3 | % Brix
245 | Glossmetre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | GU
246 | Desibelmetre ( Gürültü Ölçer ) Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | 2 nokta / 94dB - 114dB | 94 dB ve 114 dB noktalarında kalibrasyon yapılmaktadır.
247 | Işık Haslığı Cihazı Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | Lux
248 | Lux Metre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Lux
249 | Işık Geçirgenliği Cihazı Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
250 | Işık Kabini Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | Lux
251 | Termohigrograf ( Grafik Yazıcılı ) Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | 25 %rh ≤ RH ≤ 90 %rh , 15 °C ≤ T ≤ 30 °C
252 | Higrometre ( Nem Ölçer ) Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | 20 %rh ≤ RH ≤ 95 %rh , 15 °C ≤ T ≤ 35 °C
253 | Göstergeli Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 4 | -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C | Kayseri şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C, İzmir şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C, Konya şube: -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C, İstanbul şube: -20 °C ≤ T ≤ 1200 °C
254 | Psikometre Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | %rh
255 | Ahşap- Tekstil- Hububat Nem Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | % nem
256 | Alkolimetre (% Hidrometreleri) Kalibrasyonu | YOĞUNLUK | Akredite | Laboratuvar | NIST SP250-7 |  | 0 - 100 % | İzmir şube akreditedir.
257 | Bomedensimetre Kalibrasyonu | YOĞUNLUK | Akredite | Laboratuvar | NIST SP250-7 |  | Yoğunluk ölçümü / 0 - 70 °Bé | İzmir şube akreditedir.
258 | Densimetre Kalibrasyonu | YOĞUNLUK | Akredite | Laboratuvar | NIST SP250-7 |  | Yoğunluk ölçümü / 0,6 - 2 g/mL | İzmir şube akreditedir.
259 | Saf Su Cihazı Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | İletkenlik, Kırılma İndisi, Yoğunluk Ölçümleri | İletkenlik-Kırılma İndisi-Yoğunluk Ölçümü
260 | İletkenlik Cihazı Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | 3 nokta / 84 - 1413 - 12880 μS/cm
261 | Ph Metre Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Ph : 2-4-7-10
262 | Viskozimetre ( Ford,Dın,Zhan Cup ) Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | (Ford,Dın,Zhann Cup)
263 | Viskozimetre ( Brookfield ) Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | ( Mekanik,Brookfield)
264 | Viskozimetre ( Capiller ) Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Yapılamamaktadır | Bu cihazın kalibrasyonunda kullanılan Su Banyosu arızalı , yılda sadece 2 cihaz talebi olduğundan dolayı yatırım yapmadık
265 | Tds Meter Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | ppm
266 | Akü Yoğunluk Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Yoğunluk ölçümü
267 | Antifiriz Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | 3 Nokta / °C
268 | Titreşim ( Vibrasyon ) Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | mm/s - m/s²
269 | Akım Trafosu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A
270 | Akü Şarj Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V
271 | Akü Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | V
272 | Ampermetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( Analog Çok Kanal AC / DC ) A
273 | Cos φ Metre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | cos, ϕ, pf
274 | Takograf Ayar Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Yapılamamaktadır. | Kullanmış olduğumuz referans cihazımıza zarar verme ihtimalinden dolayı kalibrasyonu iptal olmştur.
275 | Direnç Kutusu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Ω
276 | Endüktansmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Henry (H)
277 | Frekansmetre ( Frekans Sayacı ) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Hz
278 | Güç Analizörü Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - W - pf
279 | Güç Kaynağı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( 1 kanal AC / DC ) A - V
280 | Kapasitansmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | F
281 | Kronometre ve Zaman Sayacı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | s
282 | Multimetre ( Avometre ) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( 3 ½ - 4 ½ dijit AC / DC ) A - V - Ω
283 | Multimetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( 5 ½ - 6 ½ dijit AC / DC ) A - V - Ω
284 | Osiloskop Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Hz
285 | Rf Milivoltmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Hz - V
286 | Potansiyometre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Ω - °C | Elimko-8000-9000
287 | Dijital Kablo Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | V - F
288 | Referans Direnç Çubuk Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Ω
289 | Rf Level Meter Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Hz
290 | LCR Metre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Ω - F - H
291 | Sinyal Jenaratör Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Hz
292 | Standart Direnç Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Ω
293 | Şönt Direnci Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | (10 A 'e kadar - mV ) - Ω
294 | Teraohmmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Ω
295 | Voltmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( Analog Masa Çok Kanal AC/DC ) V
296 | Wattmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( Panel Çok Kanal ) W
297 | Yüksek Gerilim Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( AC / DC Tüm Kanallar ) kV
298 | Faz Sırası Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | V
299 | Kaçak Akım Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A | RCD modeli ölçülememektedir.
300 | Elektronik Metal Locator Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Görsel tespit
301 | Volt-Akım Kalibratörü Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | (2 kanal) A - V
302 | Bükülgenlik Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | rpm
303 | Fişli Kablo Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V
304 | Kablo Dedektörü Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Görsel kontrol
305 | Spark Tester Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | AC ( 50 Hz) / DC - kV
306 | Voltage Drop Tester Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | V
307 | Metal Dedektör Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Görsel kontrol
308 | Referans Empedans Kutusu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | F
309 | Röle Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | A - V
310 | Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihazı ( Process Kalibratör ) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Ω - °C
311 | Elektriksel Güvenlik Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Ω -MΩ- W | RCD modeli ölçülememektedir.
312 | Kilo Voltmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | kV
313 | Kablo Arızası Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | m
314 | Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı (Meger) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | (1 kanal) V - Ω
315 | Akım Kaynağı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( AC / DC ) A
316 | Ttr Trafo Çevirme Oranı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | A
317 | Dfa Nem Ölçer Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Direnç Metodu
318 | Aşırı Akım Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( AC / DC ) A
319 | Kaynak Makinası Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V - l/dak - g | 550 A
320 | Akım Trafosu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A
321 | Batarya Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V
322 | Multitester ( Ce Test Cihazı ) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Ω | İzolasyon-Toprak-Toprak Sürekliliği-AC-DC Gerilim-Kaçak Akım Ölçümleri
323 | Grafik Kayıt Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V - Ω
324 | Pensampermetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( AC / DC ) A - V - Ω
325 | Gerilim Trafosu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | V
326 | Yüksek Gerilim Probu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( AC / DC ) V
327 | İzolasyon Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | V - Ω
328 | Akım Ölçer Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A
329 | Direnç Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Ω | Miliohmmetre-Mikroohmmetre
330 | Skopmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Hz
331 | Çalkalayıcı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | rpm
332 | Ultrasonik Kaçak Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | dBµV
333 | Simülatör Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Ω
334 | Metre Sayacı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Ø - mm
335 | Santrifüj Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Devir ( rpm )
336 | Shoremetre Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Laboratuvar |  |  | Shore A, Shore D, Shore AO, Shore AM
337 | Stroboskop Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | rpm
338 | Takometre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | rpm | Mekanik olanlar kapsam dışıdır.
339 | Hemotokrit Santrifüj Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
340 | Soğutmalı Santrifüj Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
341 | Santrifüj Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Devir ( rpm ) - Sıcaklık (°C )
342 | Devir Göstergesi Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | rpm
343 | Turmetre Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
344 | Anemometre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | m/s
345 | Pump ( İnfüzyon Pompası ) Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
346 | Anestezi Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Ventilatör Kademesi)
347 | Anjiyografi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
348 | Defibrilatör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  |  | Otomatik ve Manuel
349 | Diadinami Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
350 | Pnömatik Turnike Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
351 | Ekg Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
352 | Elektrokardiografi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
353 | Elektrokoter Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
354 | İnfraruj Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
355 | Faradi Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
356 | Film Banyo Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
357 | Fototerapi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
358 | Galvani Faradi Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
359 | Hastabaşı Monitörü Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
360 | Mamografi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
361 | Pace Maker Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
362 | Pulsoksimetre Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar
363 | Respiratör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
364 | Röntgen Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
365 | Spirometre Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
366 | Ultrasound Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Fizik Tedavi)
367 | Ventilatör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
368 | Diş Röntgen Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
369 | Odyometri Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | 1000 hz (25dB/130dB)
370 | Ameliyat Lambası Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
371 | Oksijen Konsantratörü Flowmetresi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 3
372 | Alkolimetre Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | (Lion Marka)
373 | Telemetri Monitörü Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (dB)
374 | Tomografi Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
375 | Skopi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
376 | C Kollu Röntgen Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
377 | Perfizör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
378 | Baskül Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
379 | Bebek Terazisi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
380 | Dezenfekte Makinası Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
381 | Tens Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
382 | Traksiyon Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Ağırlık)
383 | Aspiratör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Seyyar-Sabit)
384 | Monitör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
385 | Elektroterapi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Ultrason- Faradi- Diadinami cihazı)
386 | Holter Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Ekg veya Tansiyon)
387 | Doppler Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
388 | Usg Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (dB)
389 | Ultrasonografi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (dB)
390 | Ultraviyole Lamba Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
391 | Ultrason Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
392 | Göz Poliklinik Ünite Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Egt)
393 | Manometre (Hastane tipi) Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
394 | Vakummetre ( Hastane tipi) Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
395 | Doku Gömme Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Sıcaklık)
396 | Küvez Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
397 | Diş Ünite Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Egt)
398 | Seyyar Lamba Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
399 | Basınçlı Fırın Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Sıcaklık)
400 | Mufla Kaynatma Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
401 | Biodent Fırın Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
402 | Etilen Oksit Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
403 | Flowmetre Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | (Hava-Gaz)
404 | Kan Pompası Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
405 | Soğuk Işık Kaynağı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
406 | Rvg (Radio Visio Graphy) Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
407 | Eko Test Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
408 | Kısa Dalga Diatermi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Egt Kademesi)
409 | Eswt Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Egt)
410 | Oksimetre Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
411 | Mikromotor Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
412 | Buharlı Otoklav Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
413 | Protein Tayin Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
414 | Sibap Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
415 | Otomatik Turnike Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
416 | Doku Takip Cihazı Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Sıcaklık)
417 | Fetal Monitör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
418 | Nebülizatör Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
419 | Renkli Doppler Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
420 | Alginat Karıştırma Makinası Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
421 | Infraruj Lamba Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
422 | Uv Metre Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | (watt)
423 | Çamaşır Yıkama Makinası Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
424 | Akü Test Cihazı kalibrasyonu | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 3
425 | Lastik diş derinliği ölçme cihazı kal. | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 3
426 | Boya kalınlık ölçme cihazı kalibrasyonu | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
427 | Yanal Kayma Test cihazı kalibrasyonu | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
428 | Süspansiyon Test Cihazı kalibrasyonu | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
429 | Fren Test Cihazı kalibrasyonu | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
430 | Motor Gücü Test Cihazı (dinamometre) kalibrasyonu | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
431 | Form Tester Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | Ø
432 | Audiometric cabin | BİOMEDİKAL | Ölçüm Raporu | Müşteri Yerinde
433 | Alcometer | BİOMEDİKAL | Ölçüm Raporu | Müşteri Yerinde
434 | Loop Kalibratörü Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A
435 | Blok Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 3.1 ISO 3650 | 1 | (100 mm < L ≤ 300 mm )
436 | Boyutsal Kalibrasyon Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
437 | Sıcaklık Kalibrasyonu Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
438 | Terazi Kalibrasyonu Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
439 | Fiziko-Kimya Kalibrasyonu Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
440 | Hacim Kalibrasyonu Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
441 | Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
442 | Genel Ölçüm Belirsizliği Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
443 | Metilen Mavisi Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Devir ( rpm )
444 | Yatay Çekme/Basma Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  |  | 60 ton'a kadar çekme yönünde, 100 ton'a kadar basma yönünde hizmet verilmektedir.
445 | Marshall Kalıbı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
446 | Proctor Kalıbı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
447 | Kasagrande ( Likit Limit ) Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
448 | Harç Karıştırma Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Devir ve Boyutsal Ölçüm
449 | Lastik hava basınç saati kalibrasyonu | OTO EKSPERTİZ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 3 | 5 bar | Oto ekspertiz için
450 | Barometre Kalibrasyonu | BASINÇ | Kapsam Dışı | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 6 | hPa
451 | Slump Test Seti Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
452 | Basınç Kalibrasyonu Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
453 | Proctor Tokmağı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
454 | Bilya Geri Tepme Aparatı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma
455 | Elektrik Kalibrasyonu Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
456 | TSE EN ISO/ IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Müşteri Yerinde |  |  |  | Eğitim katılımcıları 2 günlük eğitimde TS EN ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının sistemini kavrar, Dökümantasyon ile raporlamayı öğrenir , İç Tetkik ile üçüncü laboratuvarları denetleme imkanı olur, Ölçüm belirsizliği ile de deney sonuçlarının nasıl etki ettiğini ve sonuca yansıtmayı öğrenir.
457 | Nozul Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | Çap-Eğim-Açı-Ağırlık Ölçümü
458 | Terazi Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 30 kg
459 | Lux Metre ( Asansör ) Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Lux
460 | Ses Şiddeti Ölçümü | ELEKTRİK | Ölçüm Raporu | Müşteri Yerinde |  |  | dB
461 | Işık Şiddeti Ölçümü | OPTİK | Ölçüm Raporu | Müşteri Yerinde |  |  | Lux
462 | Pistonlu Pipet Kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 8655 -6 | 3 | 1 µL ≤ V ≤ 10 µL
463 | Manyetik Alan Ölçer ( Gauss Tester ) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | G - T | Tesla ve Gauss özellikli olan modeller yapılmaktadır.
464 | Terazi Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 150 kg
465 | Pistonlu pipet (8 kanal) kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 8655 -6 | 3 | 20 µL ≤ V ≤ 2 mL
466 | Pistonlu pipet (12 kanal) kalibrasyonu | HACİM | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 8655 -6 | 3 | 20 µL ≤ V ≤ 2 mL | Bütün kanallar ölçülür
467 | Basınç Kalibratörü ( 2 modüllü ) Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
468 | Pyrometre | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | °C | Yüksek sıcaklıkta kullanılmaktadır.
469 | Endikatör (Hassas Komparatör) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 11.3 |  | mm | Konya şube akreditedir.
470 | Çap Ölçer | BOYUT | Akredite | Şube Laboratuvarında | Karşılaştırma
471 | Dijital Tansiyon Aleti Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  |  | Koldan ölçüm yapan modeller yapılmaktadır. Bilekten ölçüm yapan modeller yapılamamaktadır.
472 | Kapak Torkmetresi Kalibrasyonu | TORK | Kapsam Dışı | Laboratuvar
473 | Holiday Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( Yüksek Gerilim Kısmı ) kV
474 | Varyak Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | V
475 | Kalibrasyon Kutusu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | Ω
476 | Spektrum Analizör Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Hz - dBm - RF | 2-05 GHz
477 | Kıl Mastar Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | ISO 3650 |  | 0,1 mm ≤ L ≤ 0,5 mm
478 | Termometre Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | -20 °C ≤ T ≤ 100 °C
479 | Su Terazisi (Skalalı) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 877 DIN 2276-1, DIN 2276-2 |  | mm/m | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
480 | Kantar Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | m ≤ 600 kg
481 | Pil Kapasite Sınıflandırma Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V
482 | Pil Batarya Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V
483 | Çoklu Batarya Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( DC ) A - V
484 | İç-Direnç Gerilim Ölçü Aleti Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | V - Ω
485 | Kişisel Test Devriyesi Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Ω
486 | Elektronik Yük Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A
487 | AC-DC Current Probe Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A
488 | Uçak Akü Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V
489 | Dijital Basınç Ölçer Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
490 | Refraktometre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | % Brix
491 | Metal Dedektör Referans Doğrulama | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | mm | Bir adet fiyatıdır.
492 | Processmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Ω | Ölçüm ve Simülasyon Yapılmaktadır
493 | Termohigrometre Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | 20 %rh ≤ RH ≤ 95 %rh , 15 °C ≤ T ≤ 35 °C
494 | Düşen Ağırlık Test Cihazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  | 1 | 100 J / 1 kN
495 | Buzdolabı / Soğutucu Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | -18 °C / +4 °C (5 noktadan homojenite ölçümü)
496 | Güç Analizörlü Pensampermetre | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - W - pf
497 | Benmari Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | 0 °C ≤ T ≤ 100 °C ( tek nokta merkezden ölçüm)
498 | Lazer Çap Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | Ø - mm
499 | Çimento Sarsma Cihazı ( Şok Cihazı) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
500 | Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı (Meger) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( 2-3 Kanal ) V - Ω
501 | E2 Ağırlık Kalibrasyonu | KÜTLE | Akredite | Laboratuvar | OIML R 111-1 |  | 1 mg ≤ m ≤ 5 kg | İzmir şube akreditedir.
502 | Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkik Eğitimi | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Müşteri Yerinde |  |  |  | ISO 17025
503 | Eğitim Bedeli ( ilave 1 Kişi / 1 Gün ) | EĞİTİM | Ölçüm Raporu | Laboratuvar
504 | Işık Geçirgenlik Camları Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar
505 | İç Çap Mikrometresi ( Uzatma Parçası ) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.7 | 1 | 500 mm < L ≤ 1000 mm | Kayseri şube akreditedir.
506 | İç Çap Mikrometresi Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.7 |  | 500 mm < L ≤ 1000 mm | Kayseri şube akreditedir.
507 | Çok Fonksiyonlu Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V - Ω -MΩ | İzolasyon-Toprak-Toprak Sürekliliği-AC-DC Gerilim-Kaçak Akım Ölçümleri
508 | Göstergeli Kuvvet Ölçer Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | DKD R.3-3 | 10 | F ≤ 50 kN | Çekme veya Basma yönünde
509 | Flowmetre Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | (Hava-Gaz)
510 | Spektrofotometre Kalibrasyonu | OPTİK | Akredite | Laboratuvar | ASTM E275 |  | (270 nm ≤ λ ≤ 880 nm) Spektral Band Genişliği (2nm≥)
511 | Fotometre Kalibrasyonu | OPTİK | Akredite | Laboratuvar | ASTM E275 |  | (270 nm ≤ λ ≤ 880 nm) Spektral Band Genişliği (2nm≥)
512 | Kolorimetre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | L* a* b*/x,y,z
513 | Tansiyon Aleti Manometre Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 350 mmHg
514 | Dijital Tansiyon Aleti Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  |  | Koldan ölçüm yapan modeller yapılmaktadır. Bilekten ölçüm yapan modeller yapılamamaktadır.
515 | Portatif Sertlik Ölçme Cihazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( 1 Skala ) | Barcol cihazından akreditasyon yoktur.
516 | Göstergeli Kuvvet Ölçer Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Laboratuvar | DKD R.3-3 | 10 | F ≤ 50kN
517 | Direnç Termometresi (PT-100) Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C
518 | Isıl Çift / Termokupl Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 4 | -40 °C ≤ T ≤ 1200 °C
519 | Termometre Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 3 | -20 °C ≤ T ≤ 100 °C
520 | Profil Projeksiyon ve Ölçme Mikroskobu Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | açı - mm | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
521 | Çap Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | mm
522 | Sıcaklık Göstergesi Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar |  | 3 | Pt-100 ve termokupl tipleri | Elektriksel simülasyon ile (pt-100, K,S,J,T,B,E,R,N,L,U,C tiplerinde
523 | Akü Şarj Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V
524 | Akü Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | V
525 | Ampermetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( Analog Çok Kanal AC / DC ) A
526 | Direnç Kutusu Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Ω
527 | Endüktansmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | Henry (H)
528 | Frekansmetre ( Frekans Sayacı ) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Hz
529 | Güç Analizörü Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V - W - pf
530 | Güç Kaynağı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( 1 kanal AC / DC ) A - V
531 | Güç Kaynağı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( 2-3 kanal AC / DC ) A - V
532 | Güç Kaynağı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( 2-3 kanal AC / DC ) A - V
533 | Kronometre ve Zaman Sayacı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | s
534 | Multimetre ( Avometre ) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( 3 ½ - 4 ½ dijit AC / DC ) A - V - Ω
535 | Multimetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( 5 ½ - 6 ½ dijit AC / DC ) A - V - Ω
536 | Rf Level Meter Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Hz
537 | LCR Metre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Ω - F - H
538 | Sinyal Jenaratör Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Hz
539 | Voltmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( Analog Masa Çok Kanal AC / DC ) V
540 | Wattmetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | (Panel Çok Kanal) W
541 | Yüksek Gerilim Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | ( AC / DC Tüm Kanallar ) kV
542 | Kaçak Akım Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A | RCD modeli ölçülememektedir.
543 | Elektriksel Güvenlik Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A - V - Ω -MΩ- W | RCD modeli ölçülememektedir.
544 | Fişli Kablo Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | A - V
545 | Spark Tester Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar |  |  | AC ( 50 Hz) / DC - kV
546 | Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı (Meger) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | (1 kanal) V - Ω
547 | Topraklama Direnci Ölçüm Cihazı (Meger) Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( 2-3 Kanal ) V - Ω
548 | Akım Kaynağı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( AC / DC ) A
549 | Pensampermetre Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | ( AC / DC ) A - V - Ω
550 | İzolasyon Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | V - Ω
551 | Akım Ölçer Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | A
552 | Direnç Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Ω
553 | Varyak Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | V
554 | Çimento Test Presi Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 | 10 | 10 kN ≤ F ≤ 300 kN
555 | Beton Test Çekici ( Schmidt Çekici ) Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  | 1
556 | Penetrasyon Kalıbı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
557 | Konik Aparat Kalibrasyonu | BOYUT | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | °
558 | Basma Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | 3000 kN ≤ F ≤ 5000 kN | 3 Mn üzeri ölçümler akreditasyonsuz olmaktadır.
559 | Direk Kesme Test Cİhazı Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 |  | 1 kN - 10 kN
560 | Plaka Yükleme Test Cihazı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Akredite | Müşteri Yerinde
561 | Lastik Basınç Ölçer Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 20 bar
562 | Derin Dondurucu Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | -40 °C ≤ T < 0 °C (5 noktadan homojenite ölçümü)
563 | Ph Metre Kalibrasyonu | FİZİKO-KİMYASAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | Ph : 4-7-10
564 | Dolum Kantarı (Katkı/Su) Kalibrasyonu | TERAZİ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 300 kg
565 | Dolum Kantarı (Agrega/Çimento) Kalibrasyonu | TERAZİ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | m ≤ 2000 kg
566 | Askılı Kantar Kalibrasyonu | TERAZİ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET Cg-18 |  | m ≤ 1000 kg
567 | Sentil Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | DIN 2275 | 5 | ( 1 adet ) L
568 | Standart Dışı Ağırlık | KÜTLE | Akredite | Laboratuvar |  |  | Ağırlık merkezi tespit edilen, metal, nominal değeri bilinen
569 | Torkmetre Kalibrasyonu | TORK | Akredite | Laboratuvar | TS EN ISO 6789-2 |  | 400 Nm < M ≤ 1000 Nm | 2 Nm < M ≤ 1000 Nm İstanbul şube akredite
570 | Vakummetre Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 6 | -0,8 bar ≤ p < 0 bar
571 | Vakummetre Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | -0,8 bar ≤ p < 0 bar
572 | Gaz Dedektörü Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | SO3, CO, CO2, CH4, NO gazları | Dijital göstergeli, gaz miktarını gösteren modeller için yapılmaktadır.
573 | Çok Kanallı Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 4 | 20 Kanal ve üzeri olanlar (-40 °C ≤ T ≤ 1200 °C)
574 | Basınç Transmitteri ( Göstergesiz ) Kalibrasyonu | BASINÇ | Kapsam Dışı | Laboratuvar | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
575 | Basınç Transmitteri ( Göstergesiz ) Kalibrasyonu | BASINÇ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
576 | Oksijen Konsantratörü Flowmetresi Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3
577 | Vida Dişi Kalıbı Seti Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | (1 set) açı - mm
578 | Dijital Basınç Ölçer Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 11 | -0,8 bar ≤ p ≤ 600 bar
579 | Kompresyon Test Cihazı Kalibrasyonu | BASINÇ | Akredite | Müşteri Yerinde | EURAMET cg-17 | 6 | p ≤ 350 bar | p ≤ 350 bar
580 | Pilling ( Boncuklanma) Test Cihazı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  |  | Devir ölçümü
581 | Çok Kanallı Sıcaklık Ölçer Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 4 | Maksimum 4 Kanala Kadar (-40 °C ≤ T ≤ 1200 °C)
582 | Beton Hava Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Laboratuvar
583 | Torkmetre Kalibrasyonu | TORK | Akredite | Tedarikçi Firmada | TS EN ISO 6789-2 |  | 1000 Nm < M ≤ 2000 Nm
584 | Datalogger | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 3 | 20 %rh ≤ RH ≤ 90 %rh , 15 °C ≤ T ≤ 30 °C
585 | Video İki Koordinat Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma | 1 | Tek Bütüme ( açı - mm ) | Kayseri, Konya, İstanbul, İzmir şubeler akreditedir.
586 | Bakım ve Tamirat Bedeli | OTO SERVİS | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
587 | Çekme Test Makinası ( Çekme Yük Hücresi ile) Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde | TS EN ISO 7500-1 | 10 | (100 kN ≤ F ≤ 600 kN ) | Çekme yük hücresi ile
588 | Kantar Kalibrasyonu | TERAZİ | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | m ≤ 1000 kg (ikame yük ile)
589 | Nem Terazisi Sıcaklık Kısmı Kalibrasyonu | TERAZİ | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma
590 | Metal Dedektörü Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde
591 | Derin Dondurucu ( Ultra ) Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde | DakkS DKD-R 5-7, TS EN 60068-3-11, Euramet cg-20 | 1 | - 80 °C (5 noktadan homojenite ölçümü)
592 | Dew Poınt Meter Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma |  |  | Sıcaklık, Nem, Basınç ölçümleri yapılmaktadır.
593 | Kumpas (İç Çap) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 ve 10.3
594 | İç Çap Mikrometresi (İki Nokta Temaslı) Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | VDI/VDE/DGQ 2618 Bölüm 10.1 ve 10.3
595 | Çentik / İzod Darbe Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 1 | ≤ 50 J | Sadece plastik numune kıran Charpy,çekme ve İzod darbe test makinaları için akredite sertifika verilecektir.
596 | Çentik Darbe Test Makinası Kalibrasyonu | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 1 | ≤ 450 J | Kalibrasyon esnasında kırılacak olan 5'er adetten oluşan sertifikalı 2 takım test numunesi firma tarafından temin edilecektir. Numune temin edilmeyen durumlarda izlenebilir (akredite değil) sertifika verilecektir.
597 | Kalınlık Ölçer Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar | Karşılaştırma | 5 | L ≤ 100 mm
598 | Yüzey Pürüzlülük Ölçüm Cİhazı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde |  |  | Ra-Rz
599 | Çimento Numune Kalıbı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Laboratuvar |  |  | En-Boy-Derinlik-Sertlik-Pürüzlülük-Kalınlık-Ağırlık Ölçümü
600 | Oksijen Analizörü Kalibrasyonu | BİOMEDİKAL | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  | 3
601 | İki Kutuplu Gerilim ve Devamlılık Test Cihazı Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Akredite | Laboratuvar
602 | Su Banyosu Kalibrasyonu | SICAKLIK - NEM | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 2 | 0 °C ≤ T ≤ 100 °C (5 nokta homojenite ölçümü)
603 | Mıknatıs Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | AC-DC
604 | Mıknatıs Kalibrasyonu | ELEKTRİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | AC-DC
605 | Profil Projeksiyon ve Ölçme Mikroskobu Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 1 | Her Büyütme ( açı - mm )
606 | Video İki Koordinat Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | BOYUT | Akredite | Müşteri Yerinde |  | 1 | Her Büyütme ( açı - mm )
607 | Tintometre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Laboratuvar | Karşılaştırma |  | L* a* b*/x,y,z
608 | Tintometre Kalibrasyonu | OPTİK | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde | Karşılaştırma |  | L* a* b*/x,y,z
609 | Serbest Düşme Cihazı ( Darbe Test Cihazı ) | MTM (Kuvvet, Sertlik, Darbe) | Kapsam Dışı | Müşteri Yerinde |  |  | g, joule
610 | UV Işık Şiddeti Ölçüm Cihazı Kalibrasyonu | ÖZEL LAB. CİHAZLARI | Kapsam Dışı | Laboratuvar |  |  | W/m2